| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.12.2012 | № | 57-п |  |
| с. Степановка |  |  |  |  |

Об утверждении схемы теплоснабжения  объектов на территории Степановского сельсовета.

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Степановского сельсовета  П О СТ А Н О В Л Я Е Т:
 
1. Утвердить схемы объектов теплоснабжения  на территории Степановского сельсовета:
1.1. Основные положения  схемы   теплоснабжения  Степановского сельсовета согласно приложению.

2. Администрации  Степановского сельсовета совместно с  администрацией района при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему объектов теплоснабжения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования                                 А.Д.Бикметов

Разослано: отделу архитектуры администрации района, прокурору района

ТЛ  4  25.12.2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                          к постановлению от                                                                                                      25.12. 2012 года    № 57-п

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

схемы   теплоснабжения объектов на территории  Степановского сельсовета
1. Цели и задачи   схемы   теплоснабжения   Степановского сельсовета
   1.1.  Схема   теплоснабжения объектов на территории  Степановского сельсовета .
1.2. Задачей реализации схемы является внесение дополнений  в Генеральный план  Степановского сельского поселения, направленных на обеспечение устойчивого развития территории  поселения, в части, касающейся  теплоснабжения .
1.3. Схема определяет:
1.3.1. Основные направления развития системы  теплоснабжения   Степановского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.
1.3.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников  теплоснабжения .
1.3. 3.Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения   Степановского сельского поселения , предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Ташлинского муниципального района .
2. Основные направления и принципы развития системы  теплоснабжения объектов  Степановского сельского поселения. 
2.1. Основными направлениями развития системы  теплоснабжения объектов Степановского сельского поселения  являются:
2.1.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения от всех видов источников  теплоснабжения  независимо от их имущественной принадлежности.
2.1.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
2.1.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
3. Перспективные тепловые нагрузки объектов  Степановского сельского поселения. 
3.1. Оценка прироста тепловых нагрузок по Степановскому сельскому поселению.
3.2. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:
- прирост теплопотребления по расчетному плану Степановского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Степановского  поселения, которые  будут предусмотрены Генеральным планом Степановского  сельского поселения;
данные о выданных разрешениях на подключения к котельной;
данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;
прогнозируемые величины тепловых нагрузок

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                                 постановлению
                                                                                               25.12.2012 года    № 57-п
 
 
                     СХЕМА  РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ( схема прилагается)
 
 
        На территории Степановского сельсовета  газоснабжение осуществляет Оренбургский облгаз « трест Сорочинск межрайгаз »,  Ташлинское  КЭС.

Потребителями газа являются:
1.население;
2.бюджетные организации  (  МБОУ Степановская  СОШ, МБДОУ детский сад «Улыбка», МБУК ЦКС Степановский СДК, МБОУ Каменноимангуловская НОШ, МБУК ЦКС Каменноимангуловский СК, Степановский ФАП, Курташиннский ФАП, Каменноимангуловский ФАП . ).

3.Почтовые отделения связи (с.Степановка; с.Каменноимангулово)

4.Отделение Сберкассы Оренбургского ОСБ в с.Степановка